**T.C.**

**ANKARA VALİLİĞİ**

**İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sayı | : | 663.05/… | …/…/2021 |

**İNCELEME RAPORU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Maarif Müfettişleri** | ………….. |
| **İnceleme Emrini Veren Makam** | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **İnceleme ve Görevlendirme Emrinin Tarih ve Sayısı** | …/…/2021 tarih ve …….. sayı. |
| **İncelemenin Konusu:** “İlimiz …………………..” adresinde, ………… Ltd. Şti. adına ………….. kurucu temsilciliğinde faaliyette bulunan Özel …………. Lisesi öğrencilerine yatılılık hizmeti vermek amacıyla aynı kampüs içinde okul binasından ayrı bir binada kız ve erkek öğrenciler için pansiyon açılmak istenmektedir. |
| **İncelemenin Yapıldığı Yer** | ……………………….. |
| **İncelemecilerin İşe Başladığı Tarih** | …/…/2021 |
| **İncelemecilerin İşi Bitirdiği Tarih** | …/…/2021 |
| **Sonuç, Kanaat ve Teklif:** “İlimiz ……………………” adresinde, ………………. Ltd. Şti. adına …………… kurucu temsilciliğinde faaliyette bulunan Özel …………. Lisesi öğrencilerine yatılılık hizmeti vermek amacıyla aynı kampüs içinde okul binasından ayrı bir binada kız ve erkek öğrenciler için pansiyon açmak isteği ile ilgili olarak kurum binasında ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda,Özel …………… Lisesi Pansiyonuna;Kız öğrenciler için düzenlenen yatakhane odalarının toplamı kontenjanı esas alınarak 36 (otuzaltı) kontenjan,Erkek öğrenciler için düzenlenen yatakhane odalarının toplam kontenjanı esas alınarak 36 (otuzaltı) kontenjan,Olmak üzere toplam 36+36=72 (yetmişiki) kontenjanla açılış izni verilmesinin uygun olduğu. |
| **Bu İşten Dolayı Başka Rapor Düzenlenmişse Tarih ve Sayısı** | --- |

**T.C.**

**ANKARA VALİLİĞİ**

**İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sayı** | **:** | 69689422/663.05/ | …/…/2021 |
| **Konu** | **:** | Özel ……. Lisesi PansiyonAçılışı |  |

**İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE**

**I-GİRİŞ:**

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün…/…/2021 tarihli ve ……. sayılı inceleme ve görevlendirme emirleri uyarınca; “İlimiz …………………..” adresinde, ………………. Ltd. Şti. adına …………… kurucu temsilciliğinde faaliyette bulunan Özel …………. Lisesi öğrencilerine yatılılık hizmeti vermek amacıyla aynı kampüs içinde okul binasından ayrı bir binada kız ve erkek öğrenciler için pansiyon açma isteği ile ilgili yapılan inceleme tamamlanmış, tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

**II-İNCELEMENİN KONUSU:**

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün…/…/2021 tarihli ve ……. sayılı inceleme ve görevlendirme emrinde; “İlimiz …………………..” adresinde, ………… Ltd. Şti. adına ………….. kurucu temsilciliğinde faaliyette bulunan Özel …………. Lisesi öğrencilerine yatılılık hizmeti vermek amacıyla aynı kampüs içinde okul binasından ayrı bir binada kız ve erkek öğrenciler için pansiyon açılmak istenmektedir (Ek:1/1-18).

**III-YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:**

Özel …………. Lisesi öğrencilerine yatılılık hizmeti vermek amacıyla aynı kampüs içinde okul binasından ayrı bir binada kız ve erkek öğrenciler için pansiyon açılışı ile ilgili olarak kurum binasında;

a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

b) 492 Harçlar Kanunu,

c) Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi,

Hükümlerine göre, yerinde ve belgeler üzerinde gerekli inceleme yapılmış, yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

**Yapılan incelemede;**

Özel …………… Lisesinin “İlimiz …………………..” adresinde ………… Ltd. Şti. adlı tüzel kişi kuruculuğunda …….. tarihli ve ….. sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve 350 (üçyüzelli) kurum kontenjanıyla faaliyetini sürdürdüğü (Ek: …),

Kurucu temsilcisinin ……….. olduğu (Ek…),

E-Okul çıktısına göre 300 (üçyüz) kayıtlı öğrencisinin bulunduğu (Ek: …),

Kurucu Temsilcisi …….. tarafından verilen …….. tarihli dilekçede ………. adresinde faaliyet gösteren ………………. Lisesi öğrencilerine yatılılık hizmeti vermek amacıyla aynı kampüs içinde okul binasından ayrı bir binada kız ve erkek öğrenciler için pansiyon açmak istediği,

anlaşılmaktadır.

**Ortaokul ve ortaöğretim okullarında yatılılık hizmeti verilmesine ilişkin ilgili mevzuat incelendiğinde;**

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Yatılılık hizmeti” başlıklı 52/A maddesinin birinci fıkrasında; *“Okullarda yatılılık hizmeti verilebilir. Yatılılık hizmetinin verileceği yatakhane ve pansiyonların standartları ile yatılılık hizmeti standartları Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sitesinde yayımlanır.”*

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında *“Öğrencilere yatılılık hizmeti vermek amacıyla özel ortaokul ve ortaöğretim okullarında;*

*a) Okul bahçesi içinde okul binasından ayrı binada, binanın farklı katlarında veya aynı katın birbirine geçişi olmayan bölümlerinde kız ve erkek öğrenciler için pansiyonlar,*

*b) Okul binasında, okula ait birimler dışındaki farklı katlarda bulunmak üzere, aynı katın birbirine geçişi olmayan bölümlerinde veya farklı katlarda kız veya erkek öğrenciler için yatakhaneler düzenlenir.*

*Yatılılık hizmeti, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı en az yirmişer öğrenci kontenjanı ile verilir.”*

hükümleri yer almaktadır.

**A) KURUCUYA AİT BELGELER:**

**1) Dilekçe** (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 16/1)**:** Kurucu temsilcisi ………. tarafından verilmiş Özel ……….. Lisesi öğrencilerine yatılılık hizmeti vermek amacıyla aynı kampüs içinde okul binasından ayrı bir binada kız ve erkek öğrenciler için pansiyon açmak istendiğine dair ……. tarihli dilekçenin bulunduğu **(Ek:2);**

**B) BİNAYA AİT BİLGİ VE BELGELER İLE DİĞER BELGELER:**

**2)** **Okul Pansiyon Binası ve Yerleşim Planları** (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 5/2-d, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Madde 6)**:** Pansiyon açılacak binanın, kullanım hakkının tamamı okula ait bahçe içerisinde bulunduğu; Zemin, 1 ve 2. Kattan oluştuğu; kız öğrenci pansiyonu ile erkek öğrenci pansiyonunun bağımsız girişlerinin bulunduğu; pansiyon açılacak binanın zemin, 1, ve 2 katları için; 3 adet 35x50 ebadında, 1 adet A4 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planlarının ve CD’sinin olduğu; yerleşim planlarında yangın merdiveninin ve yangın çıkışlarının gösterildiği; planlarda birimlerin ebatlarının ve m2 ’lerinin belirtildiği **(Ek:6/1-7 (Üç parça); 6/25 CD);**

**3)** **Okul Pansiyon Binasının** **Tabelası** *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Madde: 20/4-b-16)****:*** Pansiyon binasının girişinde okulun adının da belirtildiği tabelanın bulunduğu,

**4) Okul Pansiyon Binasının Fotoğrafları** (Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Madde: 5/2-d)**:** Okul pansiyonu olarak düzenlenen binasının dış cephelerini gösteren fotoğrafların ve CD’si nin bulunduğu (Ek:…),

**5)** **Okul Pansiyon Binasının Tapusu, Kira Sözleşmesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi** (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 5/2-h)**:** Pansiyon binasının kiralık olduğu; binaya ait tapu senedi örnekleri ile kurucu temsilcisi …………. ve malik ……… arasında imzalanmış 5 (beş) yıl süreli kira sözleşmesinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği ve yapı kullanma izin belgesinin bulunduğu **(Ek:7/1-17);**

**6) Teknik Rapor** (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 5/2-k)**:** Pansiyon binasının sağlam ve dayanıklı olduğu ve pansiyon olarak kullanılmasında sakınca olmadığına ilişkin, …/…/2021 tarihli teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisi ………’ya ait geçerliliği devam eden SİM Belgesi ve İYT Belgesinin bulunduğu **(Ek:8);**

**7) Sağlık Raporu:** MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 5/2-l: Pansiyon binasının ve çevresinin sıhhi yönden sakınca bulunmadığına dair Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen …/…/2021 tarihli raporunun bulunduğu **(Ek:10/1-2);**

**8)** **İtfaiye Raporu** (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 5/2-m)**:** Kurum nakli yapılacak binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafınca düzenlenen …/…/2021 tarihli raporun bulunduğu **(Ek:11);**

Mescit/ibadethane ve dinlenme odaları dışında kalan bölümlerin zemininde halı ve benzeri kaplama malzemeleri kullanılmadığı *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi,* *Madde: 20/4-b-13*),

Yatakhane odalarında elektrik ocağı, gaz ocağı, elektrikli su ısıtıcısı, ısıtma cihazı ve benzeri cihazların bulunmadığı ve elektrik tesisatına ilaveler yapılmadığı *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi,* *Madde: 20/4-b-7*),

Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapılarının yangına karşı dayanıklı malzemeden yapıldığı, acil çıkış kapılarının dışarıdan açılamayan, içeriden kilitlenemeyen şekilde yapıldığı *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi,* *Madde: 20/4-b-9*),

Pansiyonda yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, ihtiyaç olması hâlinde gaz kaçaklarını algılayan sensörler ile alarm sisteminin bulunduğu *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi,* *Madde: 20/4-b-10*),

**9) Ruhsat Harcı** (496 sayılı Harçlar Kanunu, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 5/2-p)**:** Ruhsat değişimi için harç yatırıldığına dair dekontun bulunduğu (Ek:….);

**10) Umuma Açık Yerler ile Alkollü İçki Satılan Yerler** (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde 4; 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, Madde 9; Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik, Madde: 5, 6, 7; MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 6/1)**:** Pansiyon açılacak binanın 100 metre yakınında meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık veya perakende alkollü içki satılan yerlerin bulunmadığı;

**11) Baz İstasyonlarına Uzaklık:** Pansiyonbinası ve bahçesinde baz istasyonu bulunmadığı,

**12) Jeneratör** *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi,* *Madde: 20/4-b-15*)**:** Kurumda ….. marka ve ….. seri numaralı jeneratörün bulunduğu,

**13) Yatakhane ve Çalışma Odalarının Pencere Alanı** *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Madde: 20/4-b-12-a*)**:** Yatakhane odaları ve çalışma odalarında pencerelerin binanın dış cephesinde bulunduğu ve doğal havalandırmayı sağladığı, bu bölümlerdeki toplam pencere alanının, o bölümün taban alanının %10’undan az olmadığı,

**14) Tavan Yüksekliği ve Yatakhanelerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı** *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Madde: 20/4-b-12-b,c*)**:** Kurumda bulunan bölümlerin tavan yüksekliğinin 3,10 metre olduğu; yatakhane kontenjanları hesaplanırken tavan yüksekliğinin 3,00 metre olarak alındığı ve öğrenci başına 10 m³ hacim esas alınmak suretiyle kontenjan tespitinin yapıldığı;

**15) Yatakhane ve Çalışma Odası Kapıları** *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Madde: 20/4-b-12-e*)**:** Kurumda bulunan yatakhane ve çalışma odalarının genişliği, kapı kasaları içten içe ölçüldüğünde 82 cm olduğu; yatakhane kapılarının içeri, çalışma odası kapılarının koridora doğru açıldığı; kapılarda eşik bulunmadığı,

Yatakhane odalarında her öğrenci için bir kilitlenebilir elbise dolabı; öğrencilere yetecek büyüklükte en az bir kitaplığın bulunduğu; yatakların tek kişilik ve öğrencilerin yaş grubuna uygun olduğu; elbise dolaplarına fotoğraflı isimlikler asılmak için düzenleme yapıldığı,

**16) Merdivenler** *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Madde: 20/4-b-12-f*)**:** Pansiyon binasında her biri 1,40 metre genişliğinde iki adet merdiven bulunduğu; toplam kontenjan dikkate alındığında öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olduğu; bina girişinin düz olduğu; merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara kaymaz şeritler yapıldığı,

**17) Asansör/Engelli Taşıma ve İletme Sistemi** (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 11/2; Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Madde 10/7)**:** Pansiyon olarak kullanılacak binada çalışır vaziyette bir adet asansörün bulunduğu; asansörün, engelliler için TSE’nin belirlediği standartlara uygun olduğu **(Ek:15/1-5)**;

**18) Su Deposu** *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Madde: 13*)**:** Pansiyonda su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten yapılmış 10 ton kapasiteli, binanın tesisatına bağlı modüler su deposunun bulunduğu; öğrenci başına en az 20, litre hacim esas alındığında su deposunun 10000:20=500 kontenjana yeterli olduğu; öğrenci pansiyonuna verilecek kontenjanın 72 olduğu **(Ek:….);**

**19) Koridorlar** *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi, Madde: 20/4-b-12-g*)**:**  Zemin, 1, ve 2 Katlarda yatakhane ve çalışma odası bulunduğu; zemin katta bulunan yatakhanelerin toplam kontenjanının 10 olduğu, bu katın 1, 10 metre olan koridor genişliğinin kontenjana yeterli olduğu; 1. katta bulunan yatakhanelerin toplam kontenjanının 25 (yirmibeş), 2. katta bulunan yatakhanelerin toplam kontenjanının 27 (yirmiyedi), olduğu, bu katlarda 1,50 metre olan koridor genişliğinin kontenjana yeterli olduğu;

**20) Güvenlik Kamerası** (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 11/4): Bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere en az 15 gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sisteminin kurulduğu (Ek:…),

görülmüştür/tespit edilmiştir/anlaşılmıştır.

**C) PANSİYON BİNASINDA BULUNMASI GEREKLİ BÖLÜMLER:**

Özel …………. Lisesi Pansiyonunun yerleşim kat planları aşağıdaki tablolarda olduğu gibidir (Müfettişliğimizce yapılan ölçümler, yerleşim planlarındaki mimari ölçümlerle uyumluluk göstermiştir).

**C-1 Erkek Pansiyonu:**

**a) Yatakhane Odaları Dışındaki Zorunlu Bölümler:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulunan Bölümler** | **Madde** | **Standardı****m2** | **Kat** | **Alanı m2** | **AÇIKLAMALAR** |
| Belletici Odası  | 20/3-a-2 | 8,00 | Bodrum Kat | 13,63 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |
| Çamaşır Yıkama ve Ütü Odası/Alanı | 20/3-a-3 | - | Zemin Kat | 12,68 | Yeterli sayıda çamaşır makinasının bulunduğu, ütü yapılabilecek uygun ortam ve malzemenin sağlandığı. |
| Dinlenme Odası /Alanı  | 20/3-a-4 | - | 2. Kat | 15,68 | Öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri şekilde ve büyüklükte düzenlendiği, |
| Ders Çalışma Odası | 20/3-a-5 | 0,75xÖğrenci | 1. Kat | 40,25 | Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun kitaplar, internet hizmeti, bilgisayar ve yazıcının bulunduğu; 40/0,75=53 öğrenciye yeterli olduğu; kapısının dışarı açıldığı. |
| Kantin/Çay Ocağı | 20/3-a-6 | - | Bodrum Kat | 20,93 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |
| Mescit/İbadethane | 20/3-a-7 | 10,00 | Bodrum Kat | 25,00 | Doğal havalandırması ile aydınlatmasının bulunduğu; Ayrıca, abdest almaya uygun alan düzenlendiği. |
| Revir | 20/3-a-8 | 10,00 | 1. Kat | 15,00 | İçinde ilk yardım dolabı, portatif bir sedye ve istirahat etmek üzere hazırlanmış en az bir yatak bulunduğu. |
| Veli görüşme/ziyaretçi alanı/odası: | 20/3-a-9 | - | Zemin Kat | 15,00 | Binanın giriş katında düzenlendiği; ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu. **(İsteğe Bağlı)** |
| Yemekhane | 20/3-a-11 |  | Zemin Kat | 50,00 | Öğrenci kontenjanına uygun büyüklükte, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlendiği. |

**b) Kız ve Erkek Öğrenciler Tarafından Ortak Kullanılacak Yatakhane Odaları Dışındaki Bölümler:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulunan Bölümler** | **Madde** | **Standardı****m2** | **Kat** | **Alanı m2** | **AÇIKLAMALAR** |
| Erzak Deposu/Ambar | 20/3-b-1 | - | 2. Kat | 23,30 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |
| Güvenlik Odası/Alanı | 20/3-b-2 | - | Zemin Kat | 20,67 | Binanın girişinde düzenlenmiştir. |
| Mutfak | 20/3-b-3 | - | 1. Kat | 24,80 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |
| Yönetici Odası **(İsteğe Bağlı)** | 20/3-b-4 | 10,00 | 1. Kat | 20,40 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |
| Temizlik Malzemeleri Odası | 20/3-b-5 | - | 2. Kat | 51,98 | Kilitlenebilir bir oda olarak düzenlenmiştir. |
| Diğer Personel Odası | 20/3-b-6 | - | Zemin Kat | 12,00 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |

**c) Yatakhaneler:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Katlar** | **Yatakhaneler ÖÖKSY’nin İlgili Maddesi: (***20/4-b-12-a,b,c***)** | **Yatakhane/Bölüm ÖlçüleriAlan(m2)-Hacim(m3)(Formülasyon= Alan(m2) ile yükseklik çarpılarak çıkan 0,5 üstü rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanarak Hacim( m3) bulunmuş, Hacim de 10’a bölünmüş ve bölümlerin kontenjanları belirlenmiştir)** | **Pencere Alanı (m2) (Taban alanının %10’undan fazla olduğu; doğal havalandırma ve aydınlatmayı sağladığı)** | **Kapı Genişliği (cm)** | **Kontenjan Açıklama (ÖÖKSY ‘nin** *20/4-b-12-ç* **Maddesine göre)** |
| ZeminKat | Yatakhane 1(Engelli) | 16,00 | 3,00 | 48,00 | Yeterli | 80 cm içeri açılıyor | **4** |
| 48,00 | 10,00 | **4,80** |
| 1.Kat | Yatakhane 2 | 18,76 | 3,00 | 56,28 | Yeterli | 80 cm içeri açılıyor | **5** |
| 56,28 | 10,00 | **5,62** |
| 2.Kat | Yatakhane 3 | 11,92 | 3,00 | 35,76 | Yeterli | 80 cm içeri açılıyor | **3** |
| 36,00 | 10,00 | **3,60** |
| 1.Kat | Yatakhane 4 | 18,76 | 3,00 | 56,28 | Yeterli | 80 cm içeri açılıyor | **5** |
| 56,28 | 10,00 | **5,62** |
| ….. | ……………… | ……… | ….. | **……..** | …………. | …………… | **...** |
| **Toplam Kontenjan** | **36** |

Yatakhane odalarında her öğrenci için bir kilitlenebilir elbise dolabı; öğrencilere yetecek büyüklükte en az bir kitaplık bulunduğu; yatakların, tek kişilik ve öğrencilerin yaş grubuna uygun olduğu, elbise dolaplarına fotoğraflı isimlikler asılacak şekilde düzenleme yapıldığı görülmüştür *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi,* *Madde: 20/4-b-6*).

**d) Tuvalet, Lavabo ve Banyolar:**

|  |
| --- |
| **Personel Tuvalet ve Lavaboları** |
| **Katlar** | **ÖÖKSY**  | **Tuvalet** | **Lavabo** | **Açıklamalar** |
| Zemin | Bay Personel Engelli WC ve Lavabo | 1 | 1 | Kullanıma Uygundur |
| 1. Kat | Bayan Personel Engelli WC ve Lavabo | 1 | 1 | Kullanıma Uygundur |
| **Toplam** | 2 | 2 | Tuvalet ve lavaboların her ikisi de engellilerin kullanımı için düzenlenmiştir. |
| **Öğrenci Tuvalet ve Lavaboları** |
| **Katlar** | **Bölüm ÖÖKSY****İlgili Maddesi:** 20/3-a-9 | **Tuvalet** | **Lavabo** | **Açıklamalar** |
| Zemin | Engelli WC ve Lavabo  | 1 | 1 | Kullanıma Uygundur |
| Zemin | WC ve Lavabo | 2 | 2 | Kullanıma Uygundur |
| 1. Kat | WC ve Lavabo | 3 | 3 | Kullanıma Uygundur |
| 2. Kat | WC ve Lavabo | 3 | 3 | Kullanıma Uygundur |
| **Toplam** | **9** | **9** | Binada toplam 9 tuvalet ve 9 lavabo bulunmaktadır. Zemin katta bulunan tuvalet ve lavabolardan birisi engellilerin kullanımı için düzenlenmiştir.  |
|
| **8 Öğrenciye 1 Tuvalet ve 1 Lavabo Hesaplandığında**  |
|  |  **Tuvaletlerin** 9x8 | **72** | öğrenci kontenjanına kadaryeterli olduğu; |
| **Lavaboların** 9x8 | **72** | öğrenci kontenjanına kadar yeterli olduğu; |
| **Öğrenci Banyoları** |
| **Katlar** | **Bölüm ÖÖKSY****İlgili Maddesi:** 20/3-a-1 | **Banyo** | **Açıklamalar** |
| Zemin | Engelli Öğrenci Banyosu | 1 | Soyunma bölümü vardır |
| Zemin | Öğrenci Banyosu | 2 | Soyunma bölümü vardır |
| 1. Kat | Öğrenci Banyosu | 2 | Soyunma bölümü vardır |
| 2. Kat | Öğrenci Banyosu | 2 | Soyunma bölümü vardır |
| **Toplam** | 7 | Kurumda soyunma bölümü de bulunan 7 banyo vardır. 7x8=56 kontenjana yeterlidir. Zemin katta bulunan banyolardan birisi engellilerin kullanımı için düzenlenmiştir. |

**C-2 Kız Pansiyonu:**

**a) Yatakhane Odaları Dışındaki Zorunlu Bölümler:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulunan Bölümler** | **Madde** | **Standardı****m2** | **Kat** | **Alanı m2** | **AÇIKLAMALAR** |
| Belletici Odası  | 20/3-a-2 | 8,00 | Bodrum Kat | 13,63 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |
| Çamaşır Yıkama ve Ütü Odası/Alanı | 20/3-a-3 | - | Zemin Kat | 20,68 | Yeterli sayıda çamaşır makinasının bulunduğu, ütü yapılabilecek uygun ortam ve malzemenin sağlandığı. |
| Dinlenme Odası /Alanı  | 20/3-a-4 | - | 2. Kat | 25,68 | Öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri şekilde ve büyüklükte düzenlendiği, |
| Ders Çalışma Odası | 20/3-a-5 | 0,75xÖğrenci | 1. Kat | 40,00 | Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun kitaplar, internet hizmeti, bilgisayar ve yazıcının bulunduğu; 40/0,75=53 öğrenciye yeterli olduğu; kapısının dışarı açıldığı. |
| Kantin/Çay Ocağı | 20/3-a-6 | - | Bodrum Kat | 20,93 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |
| Mescit/İbadethane | 20/3-a-7 | 10,00 | Bodrum Kat | 25,00 | Doğal havalandırması ile aydınlatmasının bulunduğu; Ayrıca, abdest almaya uygun alan düzenlendiği. |
| Revir | 20/3-a-8 | 10,00 | 1. Kat | 15,00 | İçinde ilk yardım dolabı, portatif bir sedye ve istirahat etmek üzere hazırlanmış en az bir yatak bulunduğu. |
| Veli görüşme/ziyaretçi alanı/odası: | 20/3-a-9 | - | Zemin Kat | 15,00 | Binanın giriş katında düzenlendiği; ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olduğu. **(İsteğe Bağlı)** |
| Yemekhane | 20/3-a-11 | - | Zemin Kat | 50,00 | Öğrenci kontenjanına uygun büyüklükte, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlendiği. |

**b) Kız ve Erkek Öğrenciler Tarafından Ortak Kullanılacak Yatakhane Odaları Dışındaki Bölümler:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulunan Bölümler** | **Madde** | **Standardı****m2** | **Kat** | **Alanı m2** | **AÇIKLAMALAR** |
| Erzak Deposu/Ambar | 20/3-b-1 | - | 2. Kat | 23,30 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |
| Güvenlik Odası/Alanı | 20/3-b-2 | - | Zemin Kat | 20,67 | Binanın girişinde düzenlenmiştir. |
| Mutfak | 20/3-b-3 | - | 1. Kat | 24,80 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |
| Yönetici Odası **(İsteğe Bağlı)** | 20/3-b-4 | 10,00 | 1. Kat | 20,40 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |
| Temizlik Malzemeleri Odası | 20/3-b-5 | - | 2. Kat | 51,98 | Kilitlenebilir bir oda olarak düzenlenmiştir. |
| Diğer Personel Odası | 20/3-b-6 | - | Zemin Kat | 12,00 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir |

**c) Yatakhaneler**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Katlar** | **Yatakhaneler ÖÖKSY’nin İlgili Maddesi: (***20/4-b-12-a,b,c***)** | **Yatakhane/Bölüm ÖlçüleriAlan(m2)-Hacim(m3)(Formülasyon= Alan(m2) ile yükseklik çarpılarak çıkan 0,5 üstü rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanarak Hacim( m3) bulunmuş, Hacim de 10’a bölünmüş ve bölümlerin kontenjanları belirlenmiştir)** | **Pencere Alanı (m2) (Taban alanının %10’undan fazla olduğu; doğal havalandırma ve aydınlatmayı sağladığı)** | **Kapı Genişliği (cm)** | **Kontenjan Açıklama (ÖÖKSY ‘nin** *20/4-b-12-ç* **Maddesine göre)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZeminKat | Yatakhane 1(Engelli) | 16,00 | 3,00 | 48,00 | Yeterli | 80 cm içeri açılıyor | **4** |
| 48,00 | 10,00 | **4,80** |
| 1.Kat | Yatakhane 2 | 18,76 | 3,00 | 56,28 | Yeterli | 80 cm içeri açılıyor | **5** |
| 56,28 | 10,00 | **5,62** |
| 2.Kat | Yatakhane 3 | 11,92 | 3,00 | 35,76 | Yeterli | 80 cm içeri açılıyor | **3** |
| 36,00 | 10,00 | **3,60** |
| 1.Kat | Yatakhane 4 | 18,76 | 3,00 | 56,28 | Yeterli | 80 cm içeri açılıyor | **5** |
| 56,28 | 10,00 | **5,62** |
| ….. | ……………… | ……… | ….. | **……..** | …………. | …………… | **...** |
| **Toplam Kontenjan** | **36** |

Yatakhane odalarında her öğrenci için bir kilitlenebilir elbise dolabı; öğrencilere yetecek büyüklükte en az bir kitaplık bulunduğu; yatakların, tek kişilik ve öğrencilerin yaş grubuna uygun olduğu, elbise dolaplarına fotoğraflı isimlikler asılacak şekilde düzenleme yapıldığı görülmüştür *(Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi,* *Madde: 20/4-b-6*).

**d) Tuvalet, Lavabo ve Banyolar:**

|  |
| --- |
| **Personel Tuvalet ve Lavaboları** |
| **Katlar** | **Bölüm ÖÖKSY** | **Tuvalet** | **Lavabo** | **Açıklamalar** |
| Zemin | Bay Personel Engelli WC ve Lavabo | 1 | 1 | Kullanıma Uygundur |
| 1. Kat | Bayan Personel Engelli WC ve Lavabo | 1 | 1 | Kullanıma Uygundur |
| **Toplam** | 2 | 2 | 15x2=30 personele yeterlidir. Tuvalet ve lavaboların her ikisi de engellilerin kullanımı için düzenlenmiştir. |
| **Öğrenci Tuvalet ve Lavaboları** |
| **Katlar** | **Bölüm ÖÖKSY****İlgili Maddesi:** 20/3-a-9 | **Tuvalet** | **Lavabo** | **Açıklamalar** |
| Zemin | Engelli WC ve Lavabo  | 1 | 1 | Kullanıma Uygundur |
| Zemin | WC ve Lavabo | 2 | 2 | Kullanıma Uygundur |
| 1. Kat | WC ve Lavabo | 3 | 3 | Kullanıma Uygundur |
| 2. Kat | WC ve Lavabo | 3 | 3 | Kullanıma Uygundur |
| Zemin | Engelli WC ve Lavabo  | 1 | 1 | Kullanıma Uygundur |
| **Toplam** | **9** | **9** | Binada toplam 9 tuvalet ve 9 lavabo bulunmaktadır. Zemin katta bulunan tuvalet ve lavabolardan birisi engellilerin kullanımı için düzenlenmiştir.  |
|
| **8 Öğrenciye 1 Tuvalet ve 1 Lavabo Hesaplandığında**  |
|  |  **Tuvaletlerin** 9x8 | **72** | öğrenci kontenjanına kadaryeterli olduğu; |
| **Lavaboların** 9x8 | **72** | öğrenci kontenjanına kadar yeterli olduğu; |
| **Öğrenci Banyoları** |
| **Katlar** | **Bölüm ÖÖKSY****İlgili Maddesi:** 20/3-a-1 | **Banyo** | **Açıklamalar** |
| Zemin | Engelli Öğrenci Banyosu | 1 | Soyunma bölümü vardır |
| Zemin | Öğrenci Banyosu | 2 | Soyunma bölümü vardır |
| 1. Kat | Öğrenci Banyosu | 2 | Soyunma bölümü vardır |
| 2. Kat | Öğrenci Banyosu | 2 | Soyunma bölümü vardır |
| **Toplam** | 7 | Kurumda soyunma bölümü de bulunan 7 banyo vardır. 7x8=56 kontenjana yeterlidir. Zemin katta bulunan banyolardan birisi engellilerin kullanımı için düzenlenmiştir. |

**Bilgi ve Belgeler Birlikte değerlendirildiğinde;**

Kız öğrenciler için düzenlenen yatakhane odalarının toplam kontenjanının 36 (otuzaltı); erkek öğrenciler için düzenlenen yatakhane odalarının toplam kontenjanının 36 (otuzaltı) olduğu,

Kız tuvaletlerinin 9x8=72; lavabolarının 9x8=72 öğrenciye; erkek tuvaletlerinin 9x8=72; lavabolarının 9x8=72 öğrenciye yeterli olduğu,

Kız banyolarının 7x8=56 öğrenciye; erkek banyolarının 7x8=56 öğrenciye yeterli olduğu,

Su deposunun 1000/20=500 öğrenciye yeterli olduğu,

Isıtmanın kalorifer sistemiyle yapıldığı,

Her katta yeterli miktarda içme suyu imkânı sağlandığı,

anlaşıldığından,

Özel …………… Lisesi Pansiyonuna;

Yatakhane odalarının toplam kontenjanı esas alınarak kız öğrenciler için 36 (otuzaltı), erkek öğrenciler için 36 (otuzaltı) kontenjan olmak üzere toplam 36+36=72 (yetmişiki) kontenjanla açılış izni verilmesinin uygun olacağı görüş ve kanaatine ulaşılmıştır.

**IV. SONUÇ VE TEKLİF:**

“İlimiz ……………………” adresinde, ………………. Ltd. Şti. adına …………… kurucu temsilciliğinde faaliyette bulunan Özel …………. Lisesi öğrencilerine yatılılık hizmeti vermek amacıyla aynı kampüs içinde okul binasından ayrı bir binada kız ve erkek öğrenciler için pansiyon açmak isteği ile ilgili olarak kurum binasında ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda,

Özel …………… Lisesi Pansiyonuna;

Kız öğrenciler için düzenlenen yatakhane odalarının toplamı kontenjanı esas alınarak 36 (otuzaltı) kontenjan,

Erkek öğrenciler için düzenlenen yatakhane odalarının toplam kontenjanı esas alınarak 36 (otuzaltı) kontenjan,

Olmak üzere toplam 36+36=72 (yetmişiki) kontenjanla açılış izni verilmesinin uygun olduğu yönündeki görüş ve kanaatimizi arz ederiz.

|  |  |
| --- | --- |
| **…………….** | **……………..** |
| **Maarif Müfettişi** | **Maarif Müfettişi** |
|  |  |

**Özel ……… Lisesi Pansiyonu Açılışı ile İlgili Yapılan İncelemeye Ait Dizi Pusulasıdır.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SıraNo | SayfaSayısı | Belgenin Kime Ait Olduğu, Belgenin Niteliği ve İçeriği Hakkında Açıklamalar |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| … sıra numarasına kadar ….. parçadan ibarettir. …/…/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **……………**  | **……………** |
| **Maarif Müfettişi** | **Maarif Müfettişi** |