**T.C.**

**ANKARA VALİLİĞİ**

**İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sayı | : | 663.05/… | …/…/2021 |

**İNCELEME RAPORU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Maarif Müfettişleri** | ………….. |
| **İnceleme Emrini Veren Makam** | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **İnceleme ve Görevlendirme Emrinin Tarih/Sayısı** | …/…/2021 tarih ve …….. sayı. |
| **İncelemenin Konusu:** “İlimiz …………………..” adresinde, ………… Kuruculuğunda Özel …………. Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunun açılması istenmektedir. | |
| **İncelemenin Yapıldığı Yer** | ………….. |
| **İncelemecilerin İşe Başladığı Tarih** | …/…/2021 |
| **İncelemecilerin İşi Bitirdiği Tarih** | …/…/2021 |
| **Sonuç, Kanaat ve Teklif:** “İlimiz …………….” adresindeki bodrum, zemin ve 1, 2 ve 3. kattan oluşan tamamı kuruma ait müstakil binada ………………. kuruculuğunda Özel …………. Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunun açılması isteği ile ilgili olarak kurum binasında ve belgeler üzerinde yapılan incelemede;  Özel …………. Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurduna;  Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 10/1-6 maddesi uyarınca,kurumda düzenlenen çalışma odaları ile kütüphanenin toplam alanı esas alınarak 75:0,75=100 (yüz) bina kontenjanı ile yemekli ve ücretli olarak kurum açma izni verilmesinin uygun olduğu. | |
| **Bu İşten Dolayı Başka Rapor Düzenlenmişse Tarih ve Sayısı** | Düzenlenmemiştir. |

**T.C.**

**ANKARA VALİLİĞİ**

**İl Milli Eğitim Müdürlüğü**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sayı** | **:** | 663.05/ | …/…/2021 |
| **Konu** | **:** | Özel ……. Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunun Açılması |  |

**İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE**

**I-GİRİŞ:**

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün …/…/2021 tarihli ve ……. sayılı inceleme ve görevlendirme emirleri uyarınca; “İlimiz …………………..” adresinde, ………… Kuruculuğunda Özel …………. Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunun açılması ile ilgili yapılan inceleme tamamlanmış, tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

**II-İNCELEMENİN KONUSU:**

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün …/…/2021 tarihli ve ……. sayılı inceleme ve görevlendirme emrinde; “İlimiz …………………..” adresinde, ………… Kuruculuğunda Özel …………. Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunun açılması istenmektedir (Ek:1/1-18).

**III-YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:**

……………. Kuruculuğunda açılmak istenen Özel ……….. Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunda;

a) 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun,

b) Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği,

c) Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge,

Hükümlerine göre, yerinde ve belgeler üzerinde gerekli inceleme yapılmış, yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

**A) KURUCUYA AİT BELGELER:**

**1) Başvuru Formu** *(*Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, *Madde: 5/5; Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 5/1-a)****:*** Kurucu ………. tarafından düzenlenmiş Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1 Form)’nun bulunduğu **(Ek:2);**

**2) Yazılı Beyan ile Adli Sicil ve Arşiv Kaydı:** *(5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Pansiyonları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun, Madde: 1/2;* *Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 5/3, EK:1; Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 5/1-b)****:*** 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair;

Kurucu ……….’ya ait yazılı beyan ile adli sicil ve arşiv kaydı sorgulama belgesinin bulunduğu **(Ek:3/1-2);**

**3) Kurucu** (*Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, EK-1; Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 5/1-c*)**:** Kurucunun …………….. isimli gerçek kişi olduğu, vesikalık fotoğrafı ile vergi levhasının bulunduğu **(Ek: 4/1);**

**4) Kurucunun Öğrenim Şartını Taşıması** (*Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 5/2, EK:1*)**:** Kurucunun ………’nın lisans mezunu olduğunu gösteren diplomasının onaylı fotokopisinin bulunduğu **(Ek:5/1-3);**

**B) BİNAYA AİT BİLGİ VE BELGELER İLE DİĞER BELGELER:**

**5)** **Kurum Binası ve Yerleşim Planları** (*Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 10/2; Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 5/1-d, 7*)**:** Kurumun, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. Kattan oluşan tamamı kurum tarafından kullanılacak müstakil binada açılacağı; yurt açılacak binanın bahçe, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. katları için; 2 adet A3 (297x420 mm) ebadında, 1 adet A4 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planlarının ve CD’sinin olduğu; yerleşim planlarında yangın merdiveninin ve yangın çıkışlarının gösterildiği; planlarda birimlerin ebatlarının ve m2 ’lerinin belirtildiği **(Ek:6/1-7 (Üç parça); 6/25 CD);**

**6)** **Kurum Binasının Fotoğrafları** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 5/1-d)****:*** Kurum binasının dış cephesi, bina giriş kapısı ve bahçenin elektronik ortamda renkli fotoğraflarının bulunduğu **(Ek:…),**

**7)** **Kurum Binasının Tapusu ve Kira Sözleşmesi ile Yapı Kullanma İzin Belgesi** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 5/1-f, j)****:*** Kurum binasının kiralık olduğu; binaya ait tapu senedi örnekleri ile kurucu …………. ve malik ……… arasında imzalanmış 1 (bir) yıl süreli kira sözleşmesinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneğinin bulunduğu **(Ek:7/1-17);**

Kurum binasına ait yapı kullanma izin belgesinin mevcut olduğu **(Ek: 7/1-18),**

**8) Teknik Rapor** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 5/1-g)****:*** Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğu ve öğrenci yurdu olarak kullanılmasında sakınca olmadığına ilişkin …/…/2021 tarihli teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisi ………’ya ait geçerliliği devam eden SİM Belgesi ve İYT Belgesinin bulunduğu **(Ek:8);**

**9) Sağlık Raporu:** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 5/1-ğ)****:*** Kurum açılacak binanın ve çevresinin sıhhi yönden sakınca bulunmadığına dair Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen …/…/2021 tarihli raporunun bulunduğu **(Ek:10/1-2);**

**10)** **İtfaiye Raporu** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 5/1-h; Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 9/7-9)****:*** Kurum açılacak binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafınca düzenlenen …/…/2021 tarihli raporun bulunduğu **(Ek:11);**

Öğrenci yurdu binasının iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılmadığı,

Öğrenci yurdu binasının mescit/ibadethane, kütüphane ve dinlenme odaları dışında kalan bölümlerinin zemininde halı ve benzeri kaplama malzemeleri kullanılmadığı ancak oda içlerinde, dinlenme odalarında, merdivenlerde ve koridorlarda ses yalıtımı sağlayan, kaymaması için gerekli tedbir alınmış yolluk türü malzeme kullanıldığı *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 19/1),*

**11)** **Kurumun Adı, Franchising ve Marka Tescil Belgesi** (*Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 7; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun;* Borçlar Kanunu; Türk Ticaret Kanunu; Sınai Mülkiyet Kanunu)**:** Kuruma verilen adın, 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun olduğu, belli bir anlam taşıdığı ve Türkçe olduğu,

İsim hakkı sözleşmesi yapıldığına ilişkin belgenin bulunduğu (Ek: ….);

**12)** **Yönetici ve Personel Çalışma İzin Teklifi** (*Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 20, 29; Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 5/1-e*)**:** Müdür olarak çalışma izin teklifi yapılan …..……’ya ait iş sözleşmesi, yükseköğrenim lisans diploması, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ile kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair Kurucu ………’nın yazılı beyanının bulunduğu **(Ek:14/1-18);**

**13) Umuma Açık Yerler, Alkollü İçki Satılan Yerler ile Akaryakıt İstasyonlarına Uzaklık** *(5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun, Madde: 1; Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 10/1-a*)**:** Yurt açılacak binanın 100 metre yakınında meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerler ile yurt binasının kuş uçuşu yüz metre yakınında akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerlerin bulunmadığı **(Ek:….);**

**14) Baz İstasyonlarına Uzaklık** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 10/1-b*)**:** Kurum binası ve bahçesinde baz istasyonu bulunmadığı,

**15) Jeneratör** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 19/5*)**:** Kurumda ….. marka ve ….. seri numaralı jeneratörün bulunduğu,

**16) Yatakhane ve Çalışma Odalarının Pencere Alanı** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 8*)**:** Kurumun yatakhane ve çalışma odalarında bulunan pencerelerin doğal havalandırmayı sağladığı, bu bölümlerdeki toplam pencere alanının, taban alanının %10’undan fazla olduğu,

**17) Tavan Yüksekliği ve Yatakhanelerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 9, 10/1*)**:** Kurumda bulunan bölümlerin tavan yüksekliğinin 3,10 metre olduğu; yatakhane kontenjanları hesaplanırken tavan yüksekliğinin 3,00 metre olarak alındığı ve öğrenci başına 10 m³ hacim esas alınmak suretiyle kontenjan tespitinin yapıldığı;

**18) Yatakhane ve Çalışma Odası Kapıları** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 11*)**:** Kurumda bulunan yatakhane ve çalışma odalarının genişliği, kapı kasaları içten içe ölçüldüğünde 82 cm olduğu; yatakhane kapılarının içeri, çalışma odası kapılarının koridora doğru açıldığı; kapılarda eşik bulunmadığı,

**19) Merdiven ve Engelli Rampası** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 10/3; Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 12*)**:** Yurt olarak kullanılacak binada bir adet merdivenin bulunduğu, merdiven genişliğinin binaya verilen toplam kontenjan dikkate alındığında öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olduğu; merdiven genişliğinin 1,20 metre olduğu, 200 öğrenci kontenjanına kadar yeterli olduğu, yurda verilecek kontenjanın 100 olduğu; kurumun bulunduğu binanın bahçe ve bina girişindeki merdivenlere eğimi % 6 den az engelli rampasının yapıldığı; merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritlerin eklendiği; merdivenlerin her iki tarafına korkuluk ve küpeşte ile sahanlık ve merdiven döşemeleri yapıldığı,

**20) Asansör** *(Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde: 10/3; Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 12/6*)**:** Kurum binasında ……..sicil/kimlik numaralı bir adet asansör bulunduğu; asansörün, engelliler için uygun olduğuna ilişkin Makine Mühendisi ……. Tarafından düzenlenmiş raporun ve makine mühendisine ait geçerliliği devam eden yetki belgesinin bulunduğu, asansörün çalışır vaziyette olduğu **(Ek: …);**

**21) Su Deposu** (*Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 14*)**:** Kurumda su kesintisi durumunda kullanılmak üzere paslanmaz çelikten yapılmış 10 ton kapasiteli, binanın tesisatına bağlı modüler su deposunun bulunduğu; öğrenci başına en az 30, yemekhane/mutfak bulunduğundan 10 litre daha ilave edilerek toplam 40 litre hacim esas alındığında su deposunun 10000:40=250 kontenjana yeterli olduğu; öğrenci yurduna verilecek kontenjanın 100 olduğu **(Ek:….);**

**22) Koridorlar** (*Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 13*)**:** Zemin, 1, 2 ve 3. Katlarda yatakhane ve çalışma odası bulunduğu; zemin katta bulunan yatakhanelerin toplam kontenjanının 24 olduğu, bu katın 1, 50 metre olan koridor genişliğinin kontenjana yeterli olduğu; 1. Katta bulunan yatakhanelerin toplam kontenjanının 53 (elliüç), 2. Katta bulunan yatakhanelerin toplam kontenjanının 53 (elliüç), 3. Katta bulunan yatakhanelerin toplam kontenjanının 52 (elliiki) olduğu, bu katlarda 2,00 metre olan koridor genişliğinin kontenjana yeterli olduğu;

**23) Güvenlik Kamerası** (*Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Madde: 15/2*)**:** Yurt binasının giriş kapıları ile binanın tüm dış cephelerini görüntüleyen, yeterli çözünürlükte ve en az üç aylık kamera kaydını saklama özelliği bulunan görüntüleme sisteminin bulunduğu **(Ek:….);**

görülmüştür/tespit edilmiştir/anlaşılmıştır.

**C) YURT BİNASINDA BULUNMASI GEREKLİ BÖLÜMLER:**

Özel …………. Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunun yerleşim kat planları aşağıdaki tablolarda olduğu gibidir (Müfettişliğimizce yapılan ölçümler, yerleşim planlarındaki mimari ölçümlerle uyumluluk göstermiştir).

1. **Zorunlu Bölümler:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulunan Bölümler** | **Madde** | **Standardı**  **m2** | **Kat** | **Alanı m2** | **AÇIKLAMALAR** |
| Müdür Odası | 15/1-l | 10,00 | Zemin Kat | 15,23 | Kullanıma uygundur. |
| Müdür Yardımcısı Odası | 15/1-m (OOKBHY: 20/3) | 10,00 | Bodrum Kat | 13,00 | Kullanıma uygundur. |
| Belletici Odası | 15/1-c | 8,00 | 3. Kat | 16,50 | Kullanıma uygundur. |
| Yönetim Memuru Odası | 15/1-t | 8,00  - | 1. Kat | 19,00 | Kullanıma uygundur. |
| Diğer Personel Odası | 15/1-e | - | 1. Kat | 12,00 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir. |
| Dinlenme Odası | 15/1-f | - | 2. Kat | 32,00 | Öğrencilerin sohbet edebilecekleri, sosyal etkinliklerde bulunabilecekleri, televizyon seyredebilecekleri şekilde ve büyüklükte düzenlenmiştir. |
| Veli/Ziyaretçi Görüşme Odası | 15/1-r | - | Zemin Kat | 15,24 | İhtiyaca cevap verecek büyülükte giriş katında düzenlenmiştir. |
| Güvenlik Odası | 15/1-h | - | Zemin Kat | 10,00 | Yurt binasının girişinde uygun bir yerde düzenlenmiştir. |
| Revir | 15/1-o | 10,00 | 1. Kat | 17,00 | İçinde ilk yardım dolabı, portatif bir sedye ve istirahat etmek üzere hazırlanmış bir yatak bulunmaktadır. |
| Mutfak | 15/1-k | - | Bodrum Kat | 20,00 | İhtiyaca cevap verecek büyüklüktedir. Saklama, yemek pişirme, servis araç gereçleri, temizlik araçları vardır. |
| Erzak Deposu | 15/1-g | - | Bodrum Kat | 12,50 | Gıda maddelerinin uygun şartlarda korunacağı biçimde ve ihtiyaca cevap verecek büyüklükte düzenlenmiştir. |
| Mescit/İbadethane | 15/1-j | 10 m2 | Zemin Kat | 21,30 | İbadet etmeye uygun olup, doğal havalandırması ve aydınlatması vardır. Ayrıca, abdest almaya uygun alan düzenlenmiştir. |
| Temizlik Malzemeleri Odası | 15/1-ö | - | Bodrum Kat | 11,23 | Kilitlenebilir bir oda olarak düzenlenmiştir. |
| Çamaşırhane ve Ütü Odası | 15/1-ç | - | Bodrum Kat | 20,28 | Çamaşırların yıkanıp kurutulabileceği çamaşır yıkama odası düzenlenmiştir. Bu alanda çamaşır makinası bulunmaktadır. Ütü yapılabilecek uygun ortam ve malzeme sağlanmıştır. |

**b) Kontenjanı Etkileyen Zorunlu Bölümler:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kat** | **BÖLÜMLER** | **Stand. Yönr.** | **Stand.**  **(m2)** | **Alanı**  **(m2)** | **Kapı**  **(cm)** | **Pencere**  **(m2)** | **Açıklama** |
| 1. Kat | Çalışma Odası 1 | 15/1-ğ  11/1-4  10/4 | --- | 25,00 | 85 | 3,00 | Çalışma odaları ve kütüphanenin toplam alanı 25+20+30=75 metrekaredir. 75:0,75=100 öğrenciye yeterlidir. Kapı koridora doğru açılmaktadır. Kapısında eşik yoktur. Penceresi binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlamaktadır. |
| 2. Kat | Çalışma Odası 2 | 15/1-ğ  11/1-4  10/4 | --- | 20,00 | 85 | 3,00 | Çalışma odaları ve kütüphanenin toplam alanı 25+20+30=75 metrekaredir. 75:0,75=100 öğrenciye yeterlidir. Kapı koridora doğru açılmaktadır. Kapısında eşik yoktur. Penceresi binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlamaktadır. |
| Z Kat | Kütüphane | 15/1-i | 20 m2 | 30,00 | - | 3,00 | Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun kitaplar, internet, bilgisayar ve yazıcı bulunmaktadır. Çalışma odaları ve kütüphanenin toplam alanı 25+20+30=75 metrekaredir. 75:0,75=100 öğrenciye yeterlidir. |
| B Kat | Yemekhane | 15/1-ş  10/5 | Kont./3 | 84 | - | 3,00 | Yemekhane ve kantinin (oturma bölümü) toplam alanı 84+23=107 metrekaredir. 107x3=321 öğrenciye yeterlidir. |
| 3. Kat | Kantin | 15/1-ı | --- | 23 | - | 3,00 | Yemekhane ve kantinin (oturma bölümü) toplam alanı 84+23=107 metrekaredir. 107x3=321 öğrenciye yeterlidir. |

**c) Yatakhaneler**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Katlar** | **Yatakhaneler ÖÖBHKSÇEUHY İlgili Maddesi: (15/1-s; 11/1-4)** | **Yatakhane/Bölüm Ölçüleri Alan(m2)-Hacim(m3) (Formülasyon= Alan(m2) ile yükseklik çarpılarak çıkan 0,5 üstü rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanarak Hacim( m3) bulunmuş, Hacim de 10’a bölünmüş ve bölümlerin kontenjanları belirlenmiştir)** | | | **Pencere Alanı (m2) (Taban alanının %10’undan fazla olduğu; doğal havalandırma ve aydınlatmayı sağladığı)** | **Kapı Genişliği (cm)** | **Kontenjan  Açıklama (ÖÖBHKSÇEUHY ‘nin 10/a, b Maddesine göre)** |
| Zemin  Kat | Yatakhane 1  (Engelli) | 16,00 | 3,00 | 48,00 | Yeterli | 80 cm  içeri açılıyor | **4** |
| 48,00 | 10,00 | **4,80** |
| 1.  Kat | Yatakhane 2 | 18,76 | 3,00 | 56,28 | Yeterli | 80 cm  içeri açılıyor | **5** |
| 56,28 | 10,00 | **5,62** |
| 2.  Kat | Yatakhane 3 | 11,92 | 3,00 | 35,76 | Yeterli | 80 cm  içeri açılıyor | **3** |
| 36,00 | 10,00 | **3,60** |
| 3.  Kat | Yatakhane 4 | 12,00 | 3,00 | 36,00 | Yeterli | 80 cm  içeri açılıyor | **3** |
| 36,00 | 10,00 | **3,60** |
| ….. | ……………… | ……… | ….. | **……..** | …………. | …………… | **...** |
| **Toplam Kontenjan** | | | | | | | **182** |

**e) Tuvalet, Lavabo ve Banyolar:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personel Tuvalet ve Lavaboları** | | | | | |
| **Katlar** | **Bölüm OOBHKSÇEUHY**  **İlgili Maddesi: 15/1-p** | | **Tuvalet** | **Lavabo** | **Açıklamalar** |
| Zemin | Bay Personel Engelli WC ve Lavabo | | 1 | 1 | Kullanıma Uygundur |
| 1. Kat | Bayan Personel Engelli WC ve Lavabo | | 1 | 1 | Kullanıma Uygundur |
| **Toplam** | | | 2 | 2 | 15x2=30 personele yeterlidir. Tuvalet ve lavaboların her ikisi de engellilerin kullanımı için düzenlenmiştir. |
| **Öğrenci Tuvalet ve Lavaboları** | | | | | |
| **Katlar** | **Bölüm OOBHKSÇEUHY**  **İlgili Maddesi: 15/1-p** | | **Tuvalet** | **Lavabo** | **Açıklamalar** |
| Zemin | Engelli WC ve Lavabo | | 1 | 1 | Kullanıma Uygundur |
| Zemin | WC ve Lavabo | | 9 | 9 | Kullanıma Uygundur |
| 1. Kat | WC ve Lavabo | | 3 | 3 | Kullanıma Uygundur |
| 2. Kat | WC ve Lavabo | | 3 | 3 | Kullanıma Uygundur |
| 3. Kat | WC ve Lavabo | | 3 | 3 | Kullanıma Uygundur |
| **Toplam** | | | **19** | **19** | Binada toplam 19 tuvalet ve 19 lavabo bulunmaktadır. Zemin katta bulunan tuvalet ve lavabolardan birisi engellilerin kullanımı için düzenlenmiştir. |
|
| **8 Öğrenciye 1 Tuvalet ve 1 Lavabo Hesaplandığında** | | | | | |
|  | | **Tuvaletlerin** 19x8 | | **152** | öğrenci kontenjanına kadaryeterli olduğu; |
| **Lavaboların** 19x8 | | **152** | öğrenci kontenjanına kadar yeterli olduğu; |
| **Öğrenci Banyoları** | | | | | |
| **Katlar** | **Bölüm OOBHKSÇEUHY**  **İlgili Maddesi: 15/1-b** | | **Banyo** | | **Açıklamalar** |
| Zemin | Engelli Öğrenci Banyosu | | 1 | | Soyunma bölümü vardır |
| Zemin | Öğrenci Banyosu | | 5 | | Soyunma bölümü vardır |
| 1. Kat | Öğrenci Banyosu | | 6 | | Soyunma bölümü vardır |
| 2. Kat | Öğrenci Banyosu | | 6 | | Soyunma bölümü vardır |
| 3. Kat | Öğrenci Banyosu | | 6 | | Soyunma bölümü vardır |
| **Toplam** | | | 24 | | Kurumda soyunma bölümü de bulunan 24 banyo vardır. 24x8=192 kontenjana yeterlidir. Zemin katta bulunan banyolardan birisi engellilerin kullanımı için düzenlenmiştir. |

**Bilgi ve Belgeler Birlikte değerlendirildiğinde;**

Yatakhanelere göre kurum kontenjanının 182 (yüzsekseniki) öğrenci kontenjanı olacağı,

Öğrenciler için düzenlenmiş tuvaletlerin 19x8=152; lavaboların 19x8=152; banyoların 24x8=192 öğrenciye yeterli olduğu,

Yemekhane ve kantinin (oturma bölümü) 84+23=107 metrekare olan toplam alanının 107x3=321 öğrenciye yeterli olduğu,

Çalışma odaları ve kütüphanenin 25+20+30=75 metrekare olan toplam alanının 75:0,75=100 öğrenciye yeterli olduğu,

Su deposunun 10000:40=250 kontenjana yeterli olduğu,

1,20 metre olan merdiven genişliğinin 200 öğrenci kontenjanına kadar yeterli olduğu,

anlaşıldığından,

Özel …………… Ortaöğretim Erkek Öğrenci YurdunaOrtaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 10/1-6 maddesi uyarınca,kurumda düzenlenen çalışma odaları ile kütüphanenin toplam alanı esas alınarak 75:0,75=100 (yüz) bina kontenjanı ile kurum açma izni verilmesinin uygun olacağı görüş ve kanaatine ulaşılmıştır.

**IV. SONUÇ VE TEKLİF:**

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün …/…/2021 tarihli ve ……. sayılı inceleme ve görevlendirme emirleri gereğince; “İlimiz …………….” adresindeki bodrum, zemin ve 1, 2 ve 3. kattan oluşan tamamı kuruma ait müstakil binada, ………………. kuruculuğunda Özel …………. Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunun açılması isteği ile ilgili olarak kurum binasında ve belgeler üzerinde yapılan incelemede;

Özel …………. Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurduna;

Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerine Barınma Hizmeti Veren Özel Kurumların Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 10/1-6 maddesi uyarınca,kurumda düzenlenen çalışma odaları ile kütüphanenin toplam alanı esas alınarak 75:0,75=100 (yüz) bina kontenjanı ile yemekli ve ücretli olarak kurum açma izni verilmesinin uygun olduğu,

Yönündeki kanaatimizi arz ederiz.

|  |  |
| --- | --- |
| **…………….** | **……………..** |
| **Maarif Müfettişi** | **Maarif Müfettişi** |
|  |  |

**Özel ……… Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunun Açılması İsteği ile İlgili Yapılan İncelemeye Ait Dizi Pusulasıdır.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sıra  No | Sayfa  Sayısı | Belgenin Kime Ait Olduğu, Belgenin Niteliği ve İçeriği Hakkında Açıklamalar |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| … sıra numarasına kadar ….. parçadan ibarettir. …/…/2021 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| …………… | …………… |
| Maarif Müfettişi | Maarif Müfettişi |